## Slide 1: SCRIT実験におけるイオン分析器の分解能の向上
17cb084r 東條風雅
17cb021b 竹内湧哉
Notes: 全体的にシミュレーションは通過点って認識でいきたい

## Slide 2: 1.はじめに
不安定原子核の大きさと形を決定したい
SCRIT（Self Confining RI Target）
問題点：
半減期が短く固体ターゲットを作る時間がない
解決策：
イオンのままトラップして電子散乱しよう
出典（ http://apollo.lns.tohoku.ac.jp/scrit/SCRIT_Sendai_J/Physics.html）
図１：SCRITのイメージ図

## Slide 3: 1.はじめに
SCRIT
10keV
検出器
E×B
フィルタ
チャンネルトロン
①片側の山がなくなる
②ポテンシャルで加速される
③速度で分解
③到達位置でシグナル
図２：E×Bフィルタのイメージ
図３：SCRITから分析器までの流れ
現状の分析器の構造
E×Bフィルタ
↓
チャンネルトロン
現状の分解能：
チャンネルトロン 5mm幅
1価～10価まで

## Slide 4: 2.目的と方針
全体の方針
シミュレーション
装置の設計
装置の製作
測定
解析
目標：
位置分解能を2[mm]以下にすることを目標とする。

## Slide 5: 2.目的と方針
前半の結果
20価
1価
⇒位置分解能を2mm以下まで向上できればセパレートできる
現状の設定では5mm以上のセパレートができない

## Slide 6: 2.目的と方針
MCPとは？
⇒ 電極を分割することで位置分解能向上の可能性あり

## Slide 7: 3.進捗
MCPからくるパルスの測定
真空槽
2000V
グラウンド
100Ω
100kΩ
2MΩ
オシロスコープへ
M
C
P

## Slide 8: 3.進捗
MCPからくるパルスの測定

## Slide 9: 3.進捗
直径：75mm
電極：幅1.0mm 間隙0.075mm （左側）
幅0.5mm 間隙0.075mm （右側）
取付穴：直径5.91mm（大）
直径4.21mm（小）
ビア：直径0.7mm
電極作成

## Slide 10: 3.進捗
クロストークとは
測定方法
？

## Slide 11: 3.進捗
測定結果

## Slide 12: 4.展望
真空槽
2000V
グラウンド
100Ω
100kΩ
2MΩ
オシロスコープへ
M
C
P
線源
読み出し電極