## Slide 1: SCRIT実験におけるイオン分析器の分解能の向上
17cb084r 東條風雅
17cb021b 竹内湧哉
Notes: 全体的にシミュレーションは通過点って認識でいきたい

## Slide 2: 1.はじめに
不安定原子核の大きさと形を決定したい
SCRIT（Self Confining RI Target）
問題点：
半減期が短く固体ターゲットを作る時間がない
解決策：
イオンのままトラップして電子散乱しよう
出典（ http://apollo.lns.tohoku.ac.jp/scrit/SCRIT_Sendai_J/Physics.html）

## Slide 3: 1.はじめに
捕獲できたイオンの分析器の現状
Notes: ちょうどいい画像思いつかん

## Slide 4: 2.目的
SCRIT
イオン分別器
イオン検出器
Notes: 何をシミュレーションするのか、全体の流れを視覚的に伝えたい。

## Slide 5: 方針
右図の構成で進めていく
Notes: シミュレーションの流れを説明。

## Slide 6: input
初期値を保持するファイルとしてJsonを用いた
Notes: 軽く触れる程度でいいかも。 → 書かんでいいかも

## Slide 7: 運動計算 ルンゲクッタ法
Notes: 具体的な計算方法とともに、感覚的に理解できるようにかみ砕いて説明したい。

## Slide 8: output
Notes: 同時プロット、３Dプロット、ベクトル表示は説明するとして、途中経過を言うか否か。言わなくていいとは思っている。 →いらない気がする

## Slide 9: 進捗
20価
1価
Notes: 現状どこまで進んでいるか。結果だけ紹介して、改善策は次のスライドから。

## Slide 10: 展望 初期設定

## Slide 11: 展望
電場をラプラス方程式を解いて求めた
磁場も同様に計算していく

## Slide 12: シミュレーション後
MCPの読み出し電極分割
Siストリップ検出器
MPPC
シンチレーション光のCCD読み出し